附件3

市州建筑节能材料备案企业整改名单

| 序号 | 市州 | 节能材料、产品名称 | 备案企业名称 | 存在的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 株洲 | 泡沫混凝土(限屋顶隔热保温) | 广东俊瑞防水工程有限公司 | 未按标准JC/T2125-2012进行抽样型检 |
|  | 株洲 | 无机保温砂浆 | 株洲市创艺新科技建材有限公司 | 检验报告中抗裂砂浆、界面砂浆产品性能指标不全 |
|  | 株洲 | 虹波彩色纤维水泥波瓦/无机保温砂浆 | 中材株洲虹波有限公司 | 检验报告（2012）过期 |
|  | 株洲 | 无机保温砂浆 | 醴陵市辉航建材厂 | 检验报告（2013.3）过期 |
|  | 株洲 | JNB外墙保温装饰一体化板 | 江苏宏艺天地节能科技公司(经销：湖南金马装饰工程有限公司) | 检验报告（2012.10.15）过期、缺系统型检报告 |
|  | 株洲 | 无机保温砂浆 | 湖南联合立高科技有限公司 | 检验报告（2013.3.11）过期、缺界面抗裂报告 |
|  | 株洲 | 无机保温砂浆 | 株洲创兆节能材料有限公司(经销：株洲市勤实节能装饰工程技术服务有限公司） | 缺抽样型检报告 |
|  | 株洲 | 无机保温砂浆 | 湖南添易建业科技有限公司 | 检验报告（2012.8.17）过期、缺界面砂浆报告 |
|  | 株洲 | 泡沫混凝土(屋顶隔热保温) | 长沙瑞城节能科技有限公司 | 检验报告（2013.10.18）过期、缺型检报告 |
|  | 株洲 | 无机保温砂浆 | 株洲莱克利安科技有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 株洲 | 景观PVC木塑复合材料 | 株洲湘瑞建材有限公司 | 检验报告（2013.9.26）过期、缺木塑产品抽样型检报告和反复启闭等多项内容 |
|  | 株洲 | 铝合金、塑钢节能门窗 | 长沙博美塑铝门窗有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 株洲 | 塑钢节能门窗 | 株洲瑞高塑胶有限责任公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 株洲 | 铝合金节能门窗 | 长沙市亘晟门窗有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 株洲 | 铝合金节能门窗 | 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 株洲 | 铝合金节能门窗 | 佛山市广成铝业有限公司 (经销：湖南皇宇幕墙门窗有限公司) | 缺门窗抽样型检报告 |
|  | 株洲 | 中空玻璃、铝合金节能门窗 | 株洲旗滨特种玻璃有限公司 | 缺两产品抽样型检报告 |
|  | 株洲 | 中空玻璃 | 株洲市益诚特种玻璃有限公司 | 仅两项（露点、耐紫外线）性能检测、 缺抽样型检报告 |
|  | 株洲 | 铝合金节能门窗 | 上海振兴铝业有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 株洲 | 多排孔对齐式陶粒混凝土保温砌块 | 株洲市德鑫新型墙体材料有限公司 | 检验报告（2013.4.15）过期、 缺抽样型检报告及热工性能检测项目 |
|  | 株洲 | 蒸压加气混凝土砌块 | 株洲市众恒建材公司 | 检验报告（2013.11.27）过期 |
|  | 株洲 | 蒸压加气混凝土砌块 | 株洲协成建材有限公司 | 检验报告（2012.10.25）过期 |
|  | 株洲 | 铝合金节能门窗 | 株洲市华丽节能门窗有限公司 | 型材工程检验报告、 缺抽样型检报告 |
|  | 株洲 | 无机保温砂浆 | 岳阳市岳阳楼区中原防水防腐保温建材厂 | 标准依据选择错误、缺抽样型检报告、 |
|  | 湘潭 | 建筑保温砂浆（Ⅱ型） | 湘潭铭泰建筑节能材料有限公司 | 标准依据选择错误 检验报告（2011.11）过期 |
|  | 湘潭 | 泡沫混凝土 | 湘潭百思特建材有限公司 | 泡沫混凝土无抽样型检报告 |
|  | 湘潭 | 复合膨胀玻化微珠轻质砂浆 | 湘潭嘉鹏节能材料有限公司 | 标准选择错误 检验报告（2011.6）过期 |
|  | 湘潭 | 门窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 株洲湘瑞塑料建材有限公司 | 型式检验报告内容不全 |
|  | 湘潭 | 金鑫发铝材 | 湘潭市岳塘区鑫艳铝材店 | 非隔热型材、检验报告过期 |
|  | 湘潭 | 伟盛牌铝合金建筑型材 | 山东伟盛铝业有限公司 | 检验报告未限定型材类型 |
|  | 湘潭 | 建筑外窗 | 湖南固尔邦幕墙装饰有限公司 | 窗型未限定（平开或推拉） 仅有K值、三性，缺抽样型检报告 |
|  | 湘潭 | 中空玻璃 | 湘潭市岳塘区诚鑫中空玻璃店 | 型式检测报告过期 未按标准（GB/T11944-2012） 进行抽样型检 |
|  | 湘潭 | 铝合金窗 | 湘潭亚洲鲁班门窗有限公司 | 检验报告过期（2009.6） 缺抽样型检报告 |
|  | 湘潭 | 彩板节能外门窗 | 湘潭市荣翔门窗制品有限公司 | 标准选择错误 缺抽样型检报告 |
|  | 湘潭 | 无机轻集料砂浆外墙外保温系统 | 湖南展杰科技有限公司 | 检验报告过期（2009.6） 缺抽样型检报告 |
|  | 湘潭 | 中空玻璃、铝合金门窗 | 湖南大同昌铝业有限公司 | 中空玻璃未按标准（GB/T11944-2012）进行抽样型检、铝合金窗检验报告缺项 |
|  | 湘潭 | 彩钢门窗 | 长沙双宏门窗有限责任公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 湘潭 | 玻化微珠无机保温砂浆 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 砂浆未确定类型 缺抽样型检报告 |
|  | 湘潭 | 低辐射LOW-E玻璃 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 湘潭 | 玻化微珠无机保温砂浆 | 湘潭市城鑫建材节能贸易有限公司 | 检验报告过期 |
|  | 湘潭 | 建筑节能外窗、中空玻璃 | 湖南博美节能门窗有限公司 | 标准选择错误 缺抽样型检报告 |
|  | 湘潭 | 铝合金建筑隔热型材 | 广东新合铝业有限公司 | 工商注册过期、缺抽样型检报告 |
|  | 湘潭 | 铝合金建筑隔热型材 | 广东豪美铝业股份有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 玻化微珠微晶无机保温砂浆 | 岳阳市德哥防水防腐保温建材科技有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 中空玻璃 | 岳阳市开发区新华强中孔玻璃经营部 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 石膏砌块 | 岳阳县新开圣洁建筑材料厂 | 执行标准有误、缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 久美内墙涂料、久美隔热涂料 | 岳阳市开发区久美涂料经营部 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 无机轻集料砂浆外墙内保温系统 | 长沙固莱建材有限公司 | 检验报告过期 |
|  | 岳阳 | 88#推拉节能窗 | 岳阳蓝光门窗有限公司 | 备案资料缺项、缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 德龙尔发门窗系统 | 岳阳金海成门窗有限公司 | 标准选择错误、缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | JZ-C无机活性保温砂浆 | 信阳天意节能技术有限公司 | 无确定材料类型、缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 万华屋面用喷涂硬泡聚氨酯 | 安徽鑫浩建筑材料有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 江西锦鹏节能铝型材 | 岳阳和盛门窗有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 西牛皮牌cps-cl反应粘结型高分子湿铺防水卷材、金雨衣牌cps反应粘结型高分子湿铺防水卷材 | 岳阳金雨伞建筑防水科技有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 铝合金隔热断桥平开窗、铝合金中空玻璃推拉窗 | 湖南创高铝业集团有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 铝合金型材 | 福建省南平铝业有限公司 | 检验报告过期 |
|  | 岳阳 | 门窗用PVC-U型材 | 湖南五祥新材料科技有限公司 | 备案资料缺项、缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 玻化微晶无机防火保温系统、高分子聚合物无机轻集料保温胶粉料 | 岳阳市景荼微园林绿化 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 海大铝材 | 长沙海大铝业有限公司 | 执行标准有误 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 混凝土多孔砖、混凝土小型空心砌块 | 岳阳县新开圣洁建筑材料厂 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 铝材 | 岳阳市天正门窗幕墙装饰工程有限公司 | 检测报告过期 |
|  | 岳阳 | 建筑用安全中空玻璃 | 岳阳市源烽玻璃有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 天鹅型材 | 岳阳天鹅型材有限公司 | 重新送检测 |
|  | 岳阳 | DLD发泡混凝土 | 王中王防水保温材料有限公司 | 未明确使用范围 |
|  | 岳阳 | 铝塑复合材料 LWO-E中空玻璃 | 上海澳鑫铝业有限公司 | 缺两种产品的抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 门窗用未增塑聚氯乙烯（pvc-u）型材 | 英德海螺型材有限责任公司 | 检验报告过期 |
|  | 岳阳 | 蒸压加气混凝土砌块 | 岳阳县春风新型环保墙体材料厂 | 产品未限定级别 检验报告（2012.9）过期 |
|  | 岳阳 | 无机轻集料保温砂浆外墙保温系统 | 长沙金佳旺科技开发有限公司 | 检验报告（2012.12）过期 |
|  | 岳阳 | IDP保饰贴无机保温装饰一体化外墙保温系统 | 信阳天意节能技术有限公司 | 标准选择错误 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 中空玻璃 | 岳阳星光玻璃有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 亚洲铝材 | 亚洲铝材岳阳工程部 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 吉鼎牌高分子聚合物抹面砂浆、无机轻集料保温砂浆 | 湘阴县华禹防水保温有限公司 | 标准选择错误、缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 中空玻璃 | 岳阳和盛门窗有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 中旺铝材 | 岳阳盛仁设备安装有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 多排孔陶粒保温砌块 | 岳阳市润丰新型材料建材有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 南山牌铝材 | 岳阳市开发区朝辉建材批发部 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 中空玻化微珠保温砂浆 | 湘阴县鑫达建材科技有限责任公司 | 检测报告缺项、缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 微晶无机保温砂浆、中空波化微珠保温砂浆 | 岳阳市岳阳楼区金达隔热保温材料厂 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 玻化微珠无机保温系统、微晶无机保温系统、发泡轻质混凝土保温系统 | 岳阳汇能新材料有限责任公司 | 备案材料缺项、缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 发泡保温混凝土 | 岳阳建能新材料有限公司 | 标准选择错误、缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | XPS挤塑聚苯板 无机轻集料保温系统 玻璃棉板、岩棉板 膨胀玻化微珠微晶无机保温砂浆 | 岳阳大地防水保温建材有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 岳阳 | 微晶无机保温砂浆 | 岳阳德力工贸建材有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 益阳 | 现浇泡沫混凝土屋面保温 | 益阳鸿翔节能保温材料有限公司 | 检验报告（2014.1）依据的标准已过期，应按2013年新标准JC/T2125-2012重新 进行抽样型检 |
|  | 益阳 | 现浇泡沫混凝土屋面保温 | 湖南加华科技有限公司 | 申报的节能材料与批准备案材料不符（申报材料为无机内保温砂浆系统） 检验报告过期 |
|  | 益阳 | 环保保温墙板 | 湖南专一建筑材料有限公司 | 无国标、行标或者本省地标、 缺抽样型检报告 |
|  | 邵阳 | 建筑保温砂浆 | 湖南省宾德环保建材科技有限公司 | 检验报告（2011.7）过期、缺项 |
|  | 邵阳 | 无机轻集料保温砂浆外墙外保温系统 | 湖南奥捷高新技术有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 邵阳 | 多排孔陶粒砼保温砌块 | 湖南鸿达墙体材料有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 邵阳 | ZB-800胶粉聚苯颗粒外墙保温隔热系统 | 永州中建新型建筑节能材料有限公司 | 检验报告过期 |
|  | 邵阳 | 建筑保温砂浆 | 湖南欧乐帝辰防水节能有限公司 | 检验报告缺项、缺抽样型检报告 |
|  | 衡阳 | 无机轻集料外墙保温系统 | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 衡阳 | 玻化中空微珠无机保温砂浆 | 衡阳中平建筑节能技术有限公司 | 检验报告过期 |
|  | 衡阳 | 多排孔陶粒混泥土砌块 | 衡阳市龙都新型节能建材有限公司 | 检验报告过期 |
|  | 衡阳 | 保温装饰一体化系统 | 湖北卓宝建筑节能科技有限公司 | 标准选择错误、缺抽样型检报告 |
|  | 衡阳 | 外墙双面水泥基硬泡聚氨酯复合板 | 湖北卓宝建筑节能科技有限公司 | 应按国标进行抽样型检 |
|  | 衡阳 | 无机轻集料保温系统 | 衡阳中科新建材有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 衡阳 | 保温装饰一体化外墙保温系统 | 深圳摩天氟碳科技有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑五金配件 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 缺抽样型检 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗（仅用于德思勤城市广场项目） | 深圳中航幕墙工程有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 低辐射中空玻璃（仅用于潮宗御苑项目） | 台玻武汉工程玻璃有限公司 | 仅有光学性能、露点；缺：耐紫外线辐照、水气密封永久性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑用隔热铝合金型材 | 佛山市广源铝业有限公司 | 检测报告缺项：高低温力学性能等多项检测项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 中空玻璃 | 长沙新艺钢化玻璃技术有限公司 | 仅有光学性能、露点；缺：耐紫外线辐照、水气密封永久性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 中空玻璃 | 长沙振宁玻璃贸易有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 中空玻璃 | 长沙市霖湘玻璃有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 低辐射中空玻璃（仅用于北辰三角洲项目） | 江门耀皮工程玻璃有限公司 | 只做遮系数和露点检测、非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑用隔热铝合金型材 | 广东豪美铝业股份有限公司 | 仅有室温抗拉、抗剪特征值检测，检验报告过期、非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 低辐射中空玻璃（仅用于创远湘江壹号、华晨世纪广场项目） | 湖北奥深科技发展有限公司 | 仅有光学性能、露点；非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 低辐射中空玻璃（仅用于新芙蓉商务大楼、中信新城城市广场项目） | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 仅有光学性能、露点；非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 长沙市九牛门窗有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗 | 湖南省天翔建材实业有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 低辐射中空玻璃（仅用于南湖一号综合体、创远湘江壹号三期、天健芙蓉盛世二期项目） | 信义玻璃工程（东莞）有限公司 | 仅有光学性能、露点；非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗（仅用于长沙湘江雅颂居项目） | 浙江建业幕墙装饰有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 低辐射中空玻璃（仅用于保利国际广场项目） | 福耀集团（福建）工程玻璃有限公司 | 仅有光学性能、露点；缺：耐紫外线辐照、水气密封永久性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗（仅用于万科金域华府项目） | 深圳市深业泰然建设工程有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗、 中空玻璃 | 湖南致臻节能门窗有限公司 | 1.仅做窗“三性”、保温；缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，2.中空玻璃仅做光学和露点项目，缺：耐紫外线辐照、水气密封永久性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 中空玻璃（仅用于湖南佳兴世尊酒店项目） | 宁波江花玻璃科技有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗、隔热铝合金节能门窗、中空玻璃 | 湖南展杰科技有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 中空玻璃（仅用于华尔街中心写字楼项目） | 佛山市中南罗森玻璃有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 湖南长城型材有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 湖北弘毅建筑装饰工程有限公司（长沙第一分公司） | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗（仅用于复地崑玉国际项目） | 武汉俊华时代装饰工程有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 低辐射镀膜中空玻璃（仅用于香樟兰亭项目） | 安源玻璃有限公司工程玻璃厂 | 仅有光学性能、露点；缺：耐紫外线辐照、水气密封永久性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗 隔热铝合金节能门窗 | 长沙荣优门窗有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：窗的装配、力学性能等，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 长沙经阁门窗幕墙工程有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 低辐射镀膜中空玻璃（仅用于北辰三角洲项目） | 台玻武汉工程玻璃有限公司 | 仅有光学性能、露点；缺：耐紫外线辐照、水气密封永久性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑用隔热铝合金型材 | 澳美铝业（湖北）有限公司 | 抽检，仅做外观、纵向高低温剪切、室温纵向剪切和横向拉伸，缺：高温持久负荷项目检测内容，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 低辐射镀膜中空玻璃（仅用于北辰三角洲项目） | 中航三鑫股份有限公司 | 仅有光学性能、露点；缺：耐紫外线辐照、水气密封永久性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 彩板节能门窗 | 长沙双宏门窗有限责任公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗、塑钢节能门窗 | 湖南兴龙节能门窗有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：窗的装配、力学性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 长沙旭强门窗有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 湖南西飞铝合金节能门窗有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 港湘（长沙）建筑装饰工程有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 长沙巨峰门窗装饰有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗、塑钢节能门窗 | 长沙巨弘门窗有限公司 | 仅做铝合金窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告。 |
|  | 长沙 | 建筑用隔热铝合金型材 | 长沙市亿翔铝业有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 湖南创高幕墙工程有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗、塑钢节能门窗 | 长沙阳绿门窗有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：窗的装配、力学性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑用隔热铝合金型材 | 广东兴发铝业有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑用隔热铝合金型材 | 广西平铝集团有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 塑钢节能门窗 | 上海杰宇门窗有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 长沙瑞特固节能门窗有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑用隔热铝合金型材 | 山东华建铝业有限公司 | 仅做纵向高低温剪切和室温纵向剪切和横向拉伸，缺：高温持久负荷项目检测内容，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 中空玻璃 | 长沙新振升门窗有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑用铝合金节能外门窗 | 辽宁东林瑞那斯股份有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 中空玻璃 | 长沙雄湘玻璃有限公司 | 仅做光学性能、露点检测，缺：耐紫外线辐照、水气密封永久性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 塑钢节能门窗 | 长沙县锦泰节能门窗有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：窗的装配、力学性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 长沙市扉雅金属门窗工程有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 南南铝业股份有限公司长沙分公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑用隔热铝合金型材 | 南南铝业股份有限公司 | 缺：高低温力学项目内容，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗 | 湖南博美节能门窗有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：窗的装配、力学性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 塑钢节能门窗 | 湖南航天康达塑胶有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 门窗用PVC-U型材 | 湖南航天康达塑胶有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗 隔热铝合金节能 门窗中空玻璃 | 长沙长螺节能门窗幕墙有限公司 | 1.窗仅做“三性”、保温，检测日期：14-3-15； 2.中空玻璃仅做光学性能、露点检测，耐紫外线辐照、水气密封永久性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑用铝合金节能外门窗 | 北京新兴建泰金属门窗装饰有限公司长沙分公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗 隔热铝合金节能门窗 | 湖南阳光佳阁门窗工程有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：窗的装配、力学性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑用隔热铝合金型材 | 江西雄鹰铝业股份有限公司 | 检验报告缺项、非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 中空玻璃 | 长沙市海瑞建材有限公司 | 检验报告缺项、非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 门窗用PVC-U型材 | 湖南五祥新材料科技有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 长沙市冠杰门窗有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 门窗用PVC-U型材 | 株洲湘瑞塑料建材有限公司 | 检验报告缺项 |
|  | 长沙 | 建筑用隔热铝合金型材 | 广东坚美铝型材厂有限公司 | 仅有室温纵向剪切、横向拉伸，缺：高低温力学等项目检测内容，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 湖南天籁装饰工程有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 中空玻璃 | 长沙市浩泽建材贸易有限公司 | 仅做光学性能、露点检测，缺：耐紫外线辐照、水气密封永久性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 门窗用PVC－U型材 塑钢节能门窗 | 湖南和立建材有限公司 | 检验报告缺项 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗 | 长沙旺泰门窗有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：窗的装配、力学性能等项目，检验报告缺项 |
|  | 长沙 | 建筑用隔热铝合金型材 | 广亚铝业有限公司 | 缺：高低温力学项目等检测内容，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 中空玻璃 | 湖南湘中特种节能玻璃有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗 | 长沙县黄花万利门窗厂 | 仅做窗“三性”、保温，缺：窗的装配、力学性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 长沙鑫太阳建筑门窗装饰有限公司 | 检验报告缺项、非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗 | 长沙安固金属门窗有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：窗的装配、力学性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗、隔热铝合金节能门窗 | 长沙中赢门窗有限公司 | 检验报告缺项，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 中空玻璃、塑钢节能门窗、隔热铝合金节能门窗 | 湖南方麒节能门窗有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 中空玻璃 | 长沙市三湘特种玻璃有限公司 | 仅做光学性能、露点检测，缺：耐紫外线辐照、水气密封永久性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑用隔热铝合金型材 | 广东凤铝铝业有限公司 | 检测报告缺项：高低温力学项目检测内容，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 中空玻璃 | 长沙市潇湘玻璃实业有限公司 | 仅做光学性能、露点检测，缺：耐紫外线辐照、水气密封永久性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗 隔热铝合金节能门窗 | 长沙鼎旺门窗有限公司 | 检测报告缺项、非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗 隔热铝合金节能门窗 | 长沙市华恒门窗有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：窗的装配、力学性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗（限怡海星城项目小区） | 北京兰天方圆铝塑门窗有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑用隔热铝合金型材 | 佛山市南海华豪铝型材有限公司 | 检测报告缺项：高低温力学项目等检测内容，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 长沙市亘晟门窗有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 彩板节能外门窗 隔热铝合金节能外门窗 | 湘潭市荣翔门窗制品有限公司 | 铝合金窗检测“三性”、保温，缺：装配质量、启闭力、反复启闭性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗 隔热铝合金节能门窗 | 长沙众达幕墙工程有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：窗的装配、力学性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 门窗用PVC-U型材 | 湖南长城型材有限公司 | 检测报告缺项，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 门窗用PVC-U型材 | 英德海螺型材有限责任公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗 隔热铝合金节能门窗 | 湖南天骄节能门窗有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗 隔热铝合金节能门窗 | 湖南固尔邦幕墙装饰有限公司 | 仅做窗“三性”、保温，缺：窗的装配、力学性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 门窗用PVC-U型材 | 湖南中财化学建材有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 湖南皇宇幕墙门窗有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 塑钢节能门窗 隔热铝合金节能门窗 | 长沙科瑞门窗有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 中空玻璃 | 长沙博宏玻璃门窗有限公司 | 仅有光学性能、露点；缺：耐紫外线辐照、水气密封永久性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 中空玻璃 | 长沙科瑞迪节能建材有限公司 | 仅有光学性能、露点；缺：耐紫外线辐照、水气密封永久性能等项目，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 隔热铝合金节能门窗 | 湖南大雅门窗有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑用隔热铝合金型材 | 广东伟业铝厂有限公司 | 检测报告缺项 |
|  | 长沙 | 有机保温板（XPS）外墙内保温系统 | 湖南嘉富乐节能技术发展有限责任公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 自流平现浇泡沫混凝土 | 湖南加华节能科技有限公司 | 未按《屋面保温隔热用泡沫混凝土》JC/T2125-2012进行抽样型检 |
|  | 长沙 | 无机轻集料砂浆（Ⅰ型）外墙外保温系统、无机轻集料砂浆外墙内保温系统 | 湖南豪邸新材料科技有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 无机轻集料砂浆（Ⅰ型）外墙外保温系统 | 长沙度威建筑材料有限公司 | 1.无外保温系统检测报告；2.保温砂浆按JGJ/T261-2011检测，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 现浇泡沫混凝土（只能用于屋面保温） | 益阳市鸿祥节能保温材料有限公司 | 未按《屋面保温隔热用泡沫混凝土》JC/T2125-2012进行抽样型检 |
|  | 长沙 | 膨胀玻化微珠无机轻集料砂浆外墙内保温系统 | 中材株洲虹波有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 无机轻集料砂浆（Ⅰ型）外墙外保温系统 | 长沙华润涂料有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 | 长沙美格节能科技有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 发泡水泥无机保温板外墙内保温系统 | 湖南佑田思源智能建筑科技有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 长沙高瑞节能科技有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 自流平现浇泡沫混凝土 | 长沙瑞城节能科技有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 无机轻集料砂浆（Ⅰ型）外墙外保温系统 | 湖南华泰佳苑建材有限公司 | 检测时间少于标准要求，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 硬泡聚氨酯保温板外墙外保温系统 | 上海华峰普恩聚氨酯有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 无机轻集料保温砂浆外墙外保温系统 | 醴陵市辉航建材厂 | 检验报告过期 |
|  | 长沙 | 无机轻集料砂浆外墙内保温系统 | 湖南加华节能科技有限公司 | 检验报告过期 |
|  | 长沙 | 建筑外墙外保温用岩棉制品 | 河间市九龙建材有限公司 | 检验报告缺项，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑外墙外保温用岩棉制品 | 北新集团建材股份有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 无机轻集料砂浆外墙内保温系统 | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 检验报告缺项，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 湖南华泰佳苑建材有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 无机轻集料砂浆（Ⅰ型）外墙外保温系统 | 湖南嘉富乐节能技术发展有限责任公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 无机轻集料砂浆（Ⅰ型）外墙外保温系统 | 湖南省宾德环保建材科技有限公司 | 1.面砖饰面检测日期少于标准规定天数，2.耐候试样照片未显示面砖饰面；非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 无机轻集料砂浆（Ⅰ型）外墙外保温系统 | 湖南德维新型建材有限公司 | 检验报告缺项，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 长沙华润涂料有限公司 | 检验报告过期 |
|  | 长沙 | 建筑绝热用玻璃棉毡（限幕墙工程使用） | 欧文斯科宁（中国）投资有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 蒸压加气混凝土砌块 | 长沙飞山奇建材有限公司 | 仅有：尺寸偏差和外观质量、抗压强度、干密度，缺：干燥收缩、抗冻性、导热系数，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 蒸压加气混凝土砌块 | 湘潭绿园新型墙体建材有限公司 | 检验报告缺项 |
|  | 长沙 | 蒸压加气混凝土砌块 | 长沙天宁建材有限公司 | 缺抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 陶粒混凝土砖 | 长沙京麟建材有限责任公司 | 检验报告缺项、非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 蒸压加气混凝土砌块 | 宁乡县广海建材有限公司 | 检验报告缺项、非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | B2级绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）板 | 长沙银达新型塑胶建材厂 | 检验报告过期 |
|  | 长沙 | 建筑用岩棉隔热制品（憎水型，只能用于屋面保温） | 河北奥能耐火保温材料有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 建筑绝热用玻璃棉板（只能用于屋面保温） | 河北华美化工建材集团有限公司 | 检验报告过期、非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 自流平现浇泡沫混凝土（楼地面用），现浇泡沫混凝土（屋面用） | 湖南德维新型建材有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | B2级绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）板（只能用于屋面保温） | 欧文斯科宁（中国）投资有限公司 | 检验报告过期 |
|  | 长沙 | 现浇泡沫混凝土（只能用于屋面保温） | 上海众融建筑工程有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 泡沫玻璃（只能用于屋面保温） | 浙江德和绝热科技有限公司 | 非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 现浇泡沫混凝土（只能用于屋面保温） | 湖南永恒建筑节能材料有限公司 | 检验报告缺项、非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 现浇泡沫混凝土（只能用于屋面保温） | 湖南迦德建材科技有限公司 | 未按《屋面保温隔热用泡沫混凝土》JC/T2125-2012 进行抽样型检 |
|  | 长沙 | 屋面复合保温板（执行标准JGJ230-2010） | 湖南省天和建筑节能科技有限公司 | 执行标准需进一步审核 |
|  | 长沙 | 建筑用岩棉绝热制品（只能用于屋面保温） | 廊坊四通化工建材有限公司 | 检验报告缺项，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 现浇泡沫混凝土（只能用于屋面保温） | 长沙瑞城节能科技有限公司 | 检验报告缺项，非抽样型检报告 |
|  | 长沙 | 蒸压加气混凝土砌块 | 长沙宝成建材有限公司 | 非抽样型检报告 |