附件4

市州建筑节能材料备案企业撤销名单

| 序号 | 节能材料、产品名称 | 备案企业名称 | 存在的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 | 长沙华润涂料有限公司 | 检验报告为虚假报告 |
| 2 | 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 湖南德维新型建材有限公司 | 省级抽样型检不合格 |
| 3 | 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 湖南展杰科技有限公司 | 省级抽样型检不合格 |
| 4 | 建筑保温砂浆 | 株洲市康欣节能技术材料有限公司 | 检验报告为虚假报告 |
| 5 | 建筑保温砂浆 | 湖南雄鹰建筑节能新材料有限公司 | 检验报告不合格 |
| 6 | 建筑保温砂浆 | 长沙佳苑装饰有限公司 | 检验报告不合格 |
| 7 | 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 湖南佳苑节能新材料有限公司 | 省级抽样型检不合格 |
| 8 | 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 湖南奥捷高新技术有限公司 | 省级抽样型检不合格 |
| 9 | 胶粉聚苯颗粒保温材料、膨胀玻化微珠保温材料 | 长沙高新技术产业开发区新型保温材料厂 | 检验报告为虚假报告 |
| 10 | 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 长沙汇克涂料有限公司 | 检验报告为虚假报告 |
| 12 | 无机保温砂浆 | 衡阳市玉邦建筑节能材料有限公司 | 检验报告为虚假报告 |
| 13 | 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 湘潭百思特建材有限公司 | 检验报告为虚假报告 |
| 14 | 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 长沙华能建材有限公司 | 省级抽样型检不合格 |
| 15 | 建筑保温砂浆 | 衡阳炜达建筑材料供应有限公司 | 无生产能力和生产现场 |
| 16 | 保温装饰板外墙外保温系统（Ⅰ型，改性EPS板复合无机面板） | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 | 燃烧性能检测结果为A级，为假报告 检测报告与产品标准不符 |
| 17 | 复合保温混凝土空心砌块 | 长沙华坤建材科技有限公司 | 省级抽样型检不合格 |
| 18 | 微晶无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 湖南盛林建材科技有限公司 | 省级抽样型检不合格 |
| 19 | 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 长沙度威建筑材料有限公司 | 省级抽样型检不合格 |